Приказ Минтранса РФ от 27 марта 2012 г. N 81
"Об утверждении Требований к здравпункту аэровокзала гражданской авиации"

В соответствии с пунктом 53 Плана мероприятий, направленных на реализацию Государственной программы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 641-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2373), приказываю:

Утвердить прилагаемые Требования к здравпункту аэровокзала гражданской авиации.

| Министр | И.Е. Левитин |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июня 2012 г.

Регистрационный N 24685

Требования к здравпункту аэровокзала гражданской авиации
(утв. приказом Минтранса РФ от 27 марта 2012 г. N 81)

Требования к здравпункту аэровокзала (далее - Требования) содержат минимальный перечень оснащения, перечень и площади помещений здравпункта аэровокзала.

1. Здравпункт аэровокзала оказывает медицинскую помощь пассажирам и работникам аэропорта в соответствии с порядком оказания первичной медико-санитарной помощи, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 июля 2005 г. N 487 "Об утверждении порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи" (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2005 г., регистрационный N 6954), порядками оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724), уполномоченным органом исполнительной власти.

2. Для полноценного функционирования в здравпункте аэровокзала должны быть обеспечены условия для исполнения дежурными медицинскими работниками своих функциональных обязанностей.

3. Здравпункт (врачебный, фельдшерский) аэровокзала создается в зависимости от численности обслуживаемого контингента, пропускной способности аэровокзала и количества работников аэропорта в смене.

4. Численность медицинского и другого персонала и состав дежурной смены здравпункта аэровокзала определяются с учетом рекомендуемых нормативов, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 23 марта 2011 г. N 233н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях" (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2011 г., регистрационный N 20715), и утверждаются руководителем организации (предприятия), в составе которой он создан.

5. При наличии в аэропорту нескольких пассажирских терминалов здравпункт аэровокзала создается в каждом пассажирском терминале.

6. В случае проведения работниками дежурной смены здравпункта аэровокзала предполетных (послеполетных) (предсменных, предрейсовых) медицинских осмотров членов экипажей воздушных судов (диспетчеров по управлению воздушным движением, водителей спецавтотранспорта), в здравпункте аэровокзала для указанных целей должно быть выделено отдельное изолированное помещение.

7. Здравпункт аэровокзала должен быть оснащен медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке, и служебно-бытовым инвентарем согласно минимальным нормам оборудования здравпункта аэровокзала (приложение N 1 к настоящим Требованиям).

8. Перечень необходимых в здравпункте аэровокзала лекарственных препаратов определяется организацией, к ведению которой относится здравпункт аэровокзала.

9. Здравпункт аэровокзала должен быть обеспечен санитарным автотранспортом либо должна быть обеспечена возможность незамедлительного прибытия санитарного автотранспорта по вызову дежурного медицинского персонала здравпункта аэровокзала, радио- и телефонной связью.

10. Помещения здравпункта аэровокзала должны располагаться на первом этаже аэровокзала с выходом в зал ожидания и на перрон.

11. Помещения здравпункта аэровокзала должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094).

12. В здравпункте аэровокзала должны быть обеспечены условия для хранения аварийных медицинских укладок (чемоданов) для оказания медицинской помощи в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности аэропорта.

13. Рекомендуемый перечень и площади помещений здравпункта аэровокзала должны соответствовать нормам согласно приложению N 2 к настоящим Требованиям.

Приложение N 1

к Требованиям (п. 7)

Минимальные нормы оборудования здравпункта аэровокзала

Оснащение здравпункта аэровокзала зависит от пропускной способности аэровокзала, его статуса и класса. Оснащение здравпункта аэровокзала может быть изменено с учетом объема выполняемых работ и внедрения в практику новых медицинских средств и оборудования.

| N п/п | Медицинские изделия | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аптечка первой помощи работникам | По потребности |
| 2 | Набор для оказания экстренной медицинской помощи | По потребности |
| 3 | Аптечка Анти СПИД (ВИЧ) | 1 |
| 4 | Комплект медицинский (укладка) для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
| 5 | Набор медицинский для родовспоможения | 1 |
| 6 | Аппарат ЭКГ портативный с автономным сменным блоком питания | 1 |
| 7 | Дефибриллятор с монитором автоматический (с автономным питанием) | 1 |
| 8 | Сфигмоманометр | 1 |
| 9 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 10 | Термометр медицинский максимальный стеклянный | 5 |
| 11 | Оториноскоп (портативный) | 1 |
| 12 | Глюкометр | 2 |
| 13 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления психоактивных веществ, наркотических соединений и их метаболитов | 5 комплектов |
| 14 | Алкометр | 2 |
| 15 | Редуктор-ингалятор кислородный с двухлитровым баллоном | 1 |
| 16 | Аппарат для ИВЛ ручной | 1 |
| 17 | Системы для вливания инфузионных растворов однократного применения | 5 |
| 18 | Шприцы однократного применения 20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл | По 5 штук каждого объема |
| 19 | Шприц инсулиновый однократного применения | 2 |
| 20 | Катетер уретральный однократного применения (мужской, женский, детский) | По 2 каждого вида |
| 21 | Зонд желудочный толстый | 2 |
| 22 | Воронка стеклянная большая | 2 |
| 23 | Жгут кровоостанавливающий | 3 |
| 24 | Глазная ванночка | 2 |
| 25 | Кюветы разных размеров | 2 |
| 26 | Лотки почкообразные | 2 |
| 27 | Пипетки | 2 |
| 28 | Палочки стеклянные | 5 |
| 29 | Шпатели однократного применения | 10 |
| 30 | Роторасширитель однократного применения | 2 |
| 31 | Языкодержатель однократного применения | 2 |
| 32 | Корнцанг | 2 |
| 33 | Пинцет анатомический (200 мм, 150 мм) | По 2 каждого размера |
| 34 | Пинцет хирургический (150 мм) | 2 |
| 35 | Скальпель остроконечный однократного применения (150 мм) | 3 |
| 36 | Кровоостанавливающие зажимы однократного применения: Зубчатый прямой N 1 160 мм Зубчатый изогнутый N 1 158 мм Одно-, двузубый N 1 160 мм Одно-, двузубый прямой N 2 162 мм | По 2 каждого наименования |
| 37 | Ножницы (прямые, изогнутые) | 3 |
| 38 | Скобки Мишеля | 2 |
| 39 | Пинцет для наложения скобок Мишеля | 2 |
| 40 | Ушная воронка | 2 |
| 41 | Носовое зеркало | 1 |
| 42 | Лобный рефлектор | 1 |
| 43 | Трахеотомический набор | Не менее двух |
| 44 | Воздуховод для проведения искусственного дыхания способом "рот в рот" | 3 |
| 45. | Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой и одной подушечкой | 10 |
| 46 | Закрытая емкость для сбора использованного перевязочного материала | 2 |
| 47 | Носилки | 2 |
| 48 | Костыли | 2 |
| 49 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые однократного применения (размер не менее М) | 50 пар |
| 50 | Грелка резиновая | 1 |
| 51 | Пузырь для льда | 1 |
| 52 | Кружка Эсмарха | 1 |
| 53 | Судно подкладное | 1 |
| 54 | Поильник | 1 |
| 55 | Шины (заготовки шин) для транспортной иммобилизации головы проницаемые для рентгеновских лучей (разной конструкции) | По потребности |
| 56 | Стол манипуляционный | 1 |
| 57 | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 58 | Холодильник медицинский фармацевтический | 1 |
| 59 | Кушетки медицинские | По потребности |
| 60 | Тумбочки медицинские | 2 |
| 61 | Утка | 1 |
| 62 | Комплекты медицинской одежды | 2 комплекта на сотрудника |
| 63 | Полотенца | 2 - 4 на смену |
| 64 | Простыни однократного применения | 2 - 4 на смену |
| 65 | Наволочки (салфетки) однократного применения | 2 - 6 на смену |
| 66 | Клеенка прозрачная для кушеток | По числу кушеток |  |
| 67 | Кресло-каталка | 1 |  |
| 68 | Медицинские ширмы | По потребности |  |
| 69 | Дезинфицирующие средства для обработки рук, носилок, салона санитарного транспорта, в том числе инсектицид | По потребности |  |
| 70 | Контейнеры для использованных шприцев, систем, перчаток | 2 |  |
| 71 | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 50 штук |  |
| 72 | Сухожаровой шкаф | 1 |  |
| 73 | Стерилизатор электрический средний (резервный, на случай выхода из строя сухожаровой стерилизации) | 1 |  |
| 74 | Противочумный костюм | 2 штуки |  |
| Служебно-бытовой инвентарь |
| 75 | Сейф для хранения сильнодействующих медикаментов | 1 |  |
| 76 | Фонарь электрический налобный | По количеству медицинских работников здравпункта |  |
| 77 | Лампа настольная | По потребности |  |
| 78 | Секундомер | 1 |  |
| 79 | Динамик оповещения | 1 |  |
| 80 | Облучатель бактерицидный | 1 |  |
| 81 | Щит спинальный с устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см на 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях | 1 |  |
| 82 | Мензурка | 5 |  |
| 83 | Шкаф для одежды | 1 |  |
| 84 | Шкаф для белья | 1 |  |
| 85 | Стол канцелярский | По потребности |  |
| 86 | Стулья | По потребности |  |
| 87 | Вешалка для одежды | 2 |  |
| 88 | Педальное ведро | 1 |  |
| 89 | Телефоны | 2 номера |  |
| 90 | Радиосвязь | 2 аппарата |  |
| 91 | Полотенца | 2 - 4 на смену |  |
| 92 | Электроплитка с закрытой спиралью | 1 |  |
| 93 | Одеяла (пледы) | 2 |  |

Приложение N 2

к Требованиям (п. 14)

ГАРАНТ:По-видимому, в шапке приложения допущена опечатка. Вместо "(п. 14)" имеется ввиду "(п. 13)"

Рекомендуемый перечень и площади помещений здравпункта аэровокзала

| N п/п | Помещения | Площадь помещений (м2) в аэровокзалах различной пропускной способности (пасс/час) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300-1000 | 1000-2000 | Более 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Помещение для ожидания приема с набором легко моющейся мебели | - | 8 | 8-12 |
| 2 | Комната временного размещения больных, ожидающих отправления рейса (размещение производится не ранее чем за 4 часа до вылета)* | 6 | 8 | 8-12 |
| 3 | Кабинет для приема больных | 12-15 | 15-20 | 15-20 (2 каб.) |
| 4 | Процедурная | 10-12 | 12-15 | 18 |
| 5 | Перевязочная | - | 6-8 | 10-12 |
| 6 | Комната для хранения сейфов с наркотиками и сильнодействующими лекарственными средствами | 4 | 4 | 4-6 |
| 7 | Комната хранения укладок для аварийно-спасательных работ, спецодежды и оборудования для проведения противоэпидемических мероприятий | 4-6 | 6-8 | 10-12 |
| 8 | Санузел | 6* | 6* | 6* |
| 9 | Помещение для администрации здравпункта | - | 6-8 | 10-12 |
| 10 | Комната для персонала с набором необходимой мебели | 6 | 6-8 | 10-12 |
| 11 | Санитарная комната для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств | 4 | 4 | 4 |